## Slide 1: Técnicas de Inteligência Artificial para diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral através de imagens e dados textuais sobre possíveis vítimas
Vinícius de Paula Pilan (RA:191025399)
Orientador: Prof. Dr. Clayton Reginaldo Pereira

## Slide 2: Conteúdo da apresentação
Problema e Justificativa
Introdução
Ferramentas e bases de dados utilizadas
Desenvolvimento
Resultados
Conclusão
Referências Bibliográficas

## Slide 3: 1. Problema e Justificativa

## Slide 4: Problema e Justificativa
Problema:
  Acidente Vascular Cerebral é uma das doenças que mais causa mortes, incapacitações e internações no mundo
  Quanto mais tardio é realizado o diagnóstico e tratamento maiores são os prejuízos e sequelas para a vítima

## Slide 5: Problema e Justificativa
Justificativa:
  É de grande importância facilitar e agilizar o diagnóstico da doença
    Minimiza consequências e sequelas, facilitando muito no processo de reabilitação
    Reduz quantidade de casos com maior gravidade e até mesmo casos de óbitos
  É possível desenvolver formas de auxílio para o diagnóstico utilizando técnicas da Inteligência Artificial (reconhecimento de padrões)

## Slide 6: 2. Introdução

## Slide 7: Introdução – Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Doença causada pela alteração do fluxo sanguíneo na região cerebral
  AVC Isquêmico (AVCi): Obstrução total ou parcial de vaso sanguíneo
  AVC Hemorrágico (AVCh): Rompimento de vaso sanguíneo
Causa morte de células do cérebro
  Falta de nutrientes e oxigênio
Quadro pode ser identificado via Tomografia Computadorizada (TC)

## Slide 8: Introdução – Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Fatores de risco do AVC genéticos e fisiológicos:
  Envelhecimento
  Histórico familiar
  Sexo (masculino)
Fatores de risco do AVC relacionados a estilo de vida:
  Tabagismo
  Estresse
  Sedentarismo
  Consumo excessivo e frequente de álcool e drogas

## Slide 9: Introdução – Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Fatores de risco do AVC relacionados a patologias:
  Hipertensão
  Diabetes
  Obesidade
  Colesterol elevado
  Doenças cardiovasculares (principalmente as que produzem arritmia cardíaca)
  Doenças do sangue (ex: trombose)

## Slide 10: Introdução – Aprendizado de Máquina
Subárea da Inteligência Artificial (IA)
Sistemas capazes de aprender comportamentos, reconhecer padrões e especular resultados
  estimar valores
  fazer classificações preditivas
Basicamente, três tipos de aprendizado:
  supervisionado
  não supervisionado
  por reforço

## Slide 11: Introdução – Aprendizado supervisionado
Utiliza dados rotulados no treinamento do modelo
Principais modelos:
  regressão linear, regressão logística, máquina de suporte vetorial, árvores de decisão, k-vizinhos mais próximos, floresta aleatória, entre outros...

## Slide 12: Introdução – Aprendizado supervisionado
Modelo de Regressão Logística:
  Estimar probabilidade de um evento acontecer a partir da combinação linear de variáveis independentes entre si (x * θ)
  Regressão que utiliza a função logística
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 13: Introdução – Aprendizado supervisionado
Fonte: Elaborado pelo autor.
Floresta Aleatória:

## Slide 14: Introdução – Aprendizado supervisionado
Árvore de Decisão:
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 15: Introdução – Aprendizagem profunda
Rede Neural Artificial (Artificial Neural Network - ANN):
Fonte: (NURFIKRI, 2020).

## Slide 16: Introdução – Aprendizagem profunda
Redes Neurais Convolucionais (Convolutional Neural Network - CNN):
  Utilizadas para identificação de objetos, reconhecimento de características e classificação de imagens
  Valorizam detalhes da imagem relevantes para a classificação
  Três tipos principais de camadas em sua estrutura:
    convolução (convolution): realce das características via aplicação do kernel
    agrupamento (pooling): redução do número de valores recebidos mantendo as características realçadas pelos filtros da convolução
    totalmente conectadas (fully connecteds): neurônios totalmente conectados que aplicam alguma função de ativação nos valores recebidos

## Slide 17: Introdução – Aprendizagem profunda
Redes Neurais Convolucionais (Convolutional Neural Network - CNN)
Fonte: (FERGUSON et al., 2017).
VGG-16:

## Slide 18: 3. Ferramentas e bases de dados utilizadas

## Slide 19: Ferramentas
Python:
  linguagem de programação de alto nível com alta disponibilidade de bibliotecas e recursos para Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina
Google Colab

## Slide 20: Ferramentas
Bibliotecas e Frameworks Python:
  Numpy e Pandas: análise e gerenciamento de valores (vetores, matrizes, etc.) e conjuntos de dados (datasets)
  Matplotlib e Seaborn: visualização gráfica de dados
  Scikit-learn: biblioteca de implementações de modelos de Aprendizado de Máquina e métricas de avaliação de desempenho
  Tensor Flow: plataforma de código aberta que facilita a criação de modelos de Aprendizagem de Máquina e Aprendizagem profunda

## Slide 21: Base de dados fatores de risco
Conjuntos de dados disponibilizados para propósitos educacionais da plataforma Kaggle
5110 registros rotulados de vítimas de AVC ou de condição normal
  AVC: 249 elementos
  Não AVC: 4861 elementos

## Slide 22: Base de dados fatores de risco - Variáveis categóricas
  Sexo
  Hipertensão
  Doença cardíaca
  É / já foi casado (pode estar ligada a estilo de vida e estresse)
  Tipo de residência: Urbana ou rural (ligada a estilo de vida)
  Tipo de emprego: privado, funcionário público (governo), empreendedor ou nenhum
  Status com relação a tabagismo: indivíduo nunca fumou, fuma formalmente, regularmente ou situação desconhecida
  Vítima de AVC (variável alvo do trabalho)

## Slide 23: Base de dados fatores de risco - Variáveis quantitativas
  Idade
  Nível de glicose
  BMI: Índice de massa corpórea - IMC
  Id: Identificação de cada registro (variável desconsiderada por não ter impacto na variável alvo)

## Slide 24: Base de dados fatores de risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
Exemplos retirados da base de dados utilizada

## Slide 25: Base de imagens de Tomografia Computadorizada
Conjunto de dados com 473 imagens, divididas em três classes diferentes:
  AVC Isquêmico
  AVC Hemorrágico
  Condição normal (não AVC)
No presente trabalho, conjunto foi redistribuído para apenas duas classes:
  AVC (AVCi + AVCh): 299 imagens
  Condição normal (não AVC): 174 imagens

## Slide 26: Base de imagens de Tomografia Computadorizada
Exemplos retirados da base de dados utilizada
AVCi
Condição normal
AVCh
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 27: 4. Desenvolvimento

## Slide 28: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Balanceamento do conjunto de dados (para 525 registros no total):
  AVC: 249 → 249 elementos
  Não AVC: 4861 → 276 elementos (subamostragem aleatória)

## Slide 29: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Atributo | Distribuição dos valores
Gênero | Masculino: 41.71%
 | Feminino: 58.29%
Hipertensão | 0: 82.48%
 | 1: 17.52%
Doença cardíaca | 0: 88.76%
 | 1: 11.24%
É / já foi casado | Sim: 80%
 | Não: 20%
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 30: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Atributo | Distribuição dos valores
Tipo de emprego | Setor privado: 62.86%
 | Autônomo: 22.09%
 | Cargo público: 14.29%
 | Nunca trabalhou: 0.76%
Tipo de residência | Urbano: 50.86%
 | Rural: 49.14%
Tabagismo | Nunca fumou: 37.33%
 | Fuma formalmente: 24.57%
 | Fuma constantemente: 22.48%
 | Situação desconhecida: 15.62%
AVC | 0: 52.57%
 | 1: 47.43%
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 31: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Mais de dois possíveis valores – criação de colunas binárias para cada valor
Até dois possíveis valores – substituição das classes por 0 e 1
Fonte: Elaborado pelo autor.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Correções formato das variáveis

## Slide 32: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Dados nulos
  Única coluna com eles foi BMI: 7.6% (40 elementos em um total de 525 registros)
  Correção: substituição desses valores pela mediana da coluna
  A mediana foi escolhida pois gerou melhores resultados em comparação com a substituição pela média da coluna

## Slide 33: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Distribuição dos valores quantitativos e anômalos
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 34: Classificador fatores de risco – pré-processamento
IQR (Interquartile range): avaliar o grau de dispersão dos valores em torno da medida de centralidade do conjunto
  IQR = 3° quartil – 1° quartil
  Limite superior = Mediana + 1.5 x IQR
  Limite inferior = Mediana - 1.5 x IQR

## Slide 35: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Distribuição dos valores quantitativos corrigidos
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 36: Classificador fatores de risco – pré-processamento
Normalização dos dados
sklearn.preprocessing.MinMaxScaler()
padrão de escala ficou entre 0 e 1

## Slide 37: Classificador fatores de risco – modelagem
Criação do classificador
Validação cruzada: 05 dobras
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 38: Classificador fatores de risco – modelagem
Criação do classificador
  Modelo com Regressão Logística (seed = 7)
  Modelo com Floresta Aleatória (seed = 7, n_arvores=200)

## Slide 39: Rede neural classificadora de imagens de TC
Redimensionamento dos valores
  Camada inicial na rede do tipo Rescaling com valor para divisão de 255
  Redimensionamento do intervalo dos valores de cada canal de cor: de 0 a 255 para valores de 0 a 1

## Slide 40: Rede neural classificadora de imagens de TC
técnicas de aumento dos dados (data augmentation)
Fonte: Elaborado pelo autor.
Aumento dos dados do conjunto de dados original

## Slide 41: Rede neural classificadora de imagens de TC
 | Componente da rede | Função | Tamanho da saída gerada
1 | Camada de entrada e redimensionamento | Redimensionar os canais de cores de 0 a 255 para 0 a 1 | (512, 512, 3)
2 | Camada de inversão | Inversão aleatória (horizontal/vertical) | (512, 512, 3)
3 | Camada de rotação | Rotação de 0.2 com sentido aleatório | (512, 512, 3)
4 | Camada de contraste | Contraste aleatório com fator entre 0.3 a 0.5 | (512, 512, 3)
Estrutura da rede neural criada
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 42: Rede neural classificadora de imagens de TC
 | Componente da rede | Função | Tamanho da saída gerada
5 | Camadas de convolução e agrupamento VGG-16 | Transferência de aprendizado de uma CNN VGG (pesos fixos gerados a partir do conjunto imagenet) | (16, 16, 512)
6 | Camada de achatamento | Redimensiona a saída para apenas um valor | (131072)
7 | Camada densa de neurônios | 64 neurônios com função de ativação ReLU | (64)
8 | Camada densa de neurônios | 32 neurônios com função de ativação ReLU | (32)
9 | Camada densa de neurônios | Apenas 1 neurônio com função de ativação sigmoid | (1)
Estrutura da rede neural criada
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 43: Rede neural classificadora de imagens de TC
Treinamento da rede estruturada
  Compilação do modelo: cálculo do erro como entropia cruzada binária e taxa de aprendizado de 0.001
  Função call-back para interromper o treinamento se acurácia de validação >= 95% e AUC ROC de validação >= 0.9
  Utilizando o conjunto de dados de treino (65% do conjunto – 307 imagens)

## Slide 44: Rede neural classificadora de imagens de TC
Treinamento da rede estruturada
  12 épocas (iterações que percorrem todo o conjunto de dados)
  Tamanho do lote (batch size) de 32 imagens por iteração do treinamento de cada época
  As camadas da rede VGG-16 não tiveram seus pesos alterados durante o treinamento feito

## Slide 45: 5. Resultados

## Slide 46: Classificador fatores de Risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
Acurácia:

## Slide 47: Classificador fatores de Risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
Matriz de Confusão - modelo de Regressão Logística:

## Slide 48: Classificador fatores de Risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
Matriz de Confusão - modelo de Floresta Aleatória:

## Slide 49: Classificador fatores de Risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
Taxa de Verdadeiro Positivo (True Positive Rate – TPR):

## Slide 50: Classificador fatores de Risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
Taxa de Falso Positivo (False Positive Rate – FPR):

## Slide 51: Classificador fatores de Risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
Área da Curva de Característica de Operação do Receptor (curva ROC):

## Slide 52: Rede neural classificadora de imagens de TC
Fonte: Elaborado pelo autor.
Acurácia:

## Slide 53: Rede neural classificadora de imagens de TC
Fonte: Elaborado pelo autor.
Matriz de confusão para dados de treino:

## Slide 54: Rede neural classificadora de imagens de TC
Fonte: Elaborado pelo autor.
Matriz de confusão para dados de teste:

## Slide 55: Rede neural classificadora de imagens de TC
Fonte: Elaborado pelo autor.
Taxa de Verdadeiro Positivo (True Positive Rate – TPR):

## Slide 56: Rede neural classificadora de imagens de TC
Fonte: Elaborado pelo autor.
Taxa de Falso Positivo (False Positive Rate – FPR):

## Slide 57: Rede neural classificadora de imagens de TC
Fonte: Elaborado pelo autor.
Área da Curva de Característica de Operação do Receptor (curva ROC):

## Slide 58: 6. Conclusão

## Slide 59: Conclusão
Técnicas da Inteligência Artificial foram utilizadas (das subáreas Aprendizagem de Máquina e Aprendizagem Profunda)
Modelos tiveram desempenhos satisfatórios

## Slide 60: Conclusão
Os classificadores desenvolvidos são apenas demonstrações de formas de diagnóstico da doença abordada
  Fins demonstrativos e não soluções do problema em si
AVC é ligado diretamente a questões de medicina e saúde
  Os classificadores criados não são soluções para autodiagnostico da doença e nem são substitutos de profissionais da saúde
  Em caso de qualquer suspeita procurar assistência médica e não negligenciar a situação para minimizar problemas e prejuízos

## Slide 61: Referências Bibliográficas

## Slide 62: Referências Bibliográficas
NURFIKRI, F. An Illustrated Guide to Artificial Neural Networks. 2020. Disponível em: https: //towardsdatascience.com/an-illustrated-guide-to-artificial-neural-networks-f149a549ba74. Acesso em: 28 novembro 2022.
FERGUSON, M.; AK, R.; LEE, Y.-T.; LAW, K. Automatic localization of casting defects with convolutional neural networks. In: . [S.l.: s.n.], 2017. p. 1726–1735.

## Slide 63: Obrigado pela atenção!
Vinícius de Paula Pilan (RA: 191025399)
Orientador: Prof. Dr. Clayton Reginaldo Pereira