## Slide 1: Técnicas de Inteligência Artificial para diagnóstico de acidente vascular cerebral através de imagens e dados textuais sobre possíveis vítimas
Vinícius de Paula Pilan
Orientador: Dr. Clayton Reginaldo Pereira

## Slide 2: Planejamento
Preparar uma apresentação, onde conste:
um breve resumo do projeto
cronograma atualizado
- mostrar o desenvolvimento do trabalho neste primeiro semestre de 2022
identificar o que falta fazer.
Tempo esperado por pessoa: 10min

## Slide 3: Resumo
Problema abordado: quanto mais tardio é o diagnóstico de Acidente vascular cerebral (AVC), pior são os prejuízos para a vítima
Objetivo: Criar um classificador de dados e de imagens sobre AVC com intuito de agilizar diagnósticos da doença
Ao total serão desenvolvidos dois modelos:
  Classificador de dados: recebe informações sobre determinado indivíduo e o classifica como possível vítima ou não
  Classificador de imagens (rede neural): recebe imagens de tomografia sobre o cérebro de um indivíduo e o classifica como possível vítima ou não

## Slide 4: Cronograma – o que foi feito
 | Julho | Agosto | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan.
Início – estudos iniciais e coleta de dados | X |  |  |  |  |  | 
Modelo preditivo para dados em formato de tabela | X | X |  |  |  |  | 
Modelo preditivo para imagens |  |  | X | X |  |  | 
Implementação |  |  |  |  | X |  | 
Finalização e documentação |  |  |  | X | X | X | 
Apresentação |  |  |  |  |  |  | X

## Slide 5: Desenvolvimento
O que foi feito entre agosto a outubro

## Slide 6: Conjunto de dados utilizado
Conjunto de imagens pertencentes a três classes:
  Condição normal: 174 imagens
  Condição de AVC Isquêmico: 157 imagens
  Condição de AVC Hemorrágico: 144 imagens
Obtidas através de tomografia computadorizada

## Slide 7: Conjunto de dados utilizado - exemplos
Exemplos condição normal

## Slide 8: Conjunto de dados utilizado - exemplos
Exemplo condição AVC - Hemorrágico
Exemplo condição AVC - Isquêmico

## Slide 9: Conjunto de dados utilizado – divisão feita
O conjunto de dados foi divido em duas classes: condição de avc e condição de não avc
Para criação da rede, o conjunto total foi divido em:
  65% para treinamento (309 imagens)
  35% para validação (166 imagens)

## Slide 10: Sobre a rede construída
Rede Neural Convolucional:
  Conjunto de camadas interconectadas compostas por vários neurônios artificiais
  Possui camadas para realçar detalhes dos dados recebidos
  Possibilitam o computador a reconhecer padrões e tomar decisões inteligentes (deduções precisas)

## Slide 11: Sobre a rede desenvolvida - introdução
Rede Neural Convolucional:
  Apresenta:
    Camadas de convolução: realçar detalhes
    Camadas de pooling: reduzir imagem
    Camadas densas de neurônios: ajustam a rede de acordo com os dados
  Exemplos famosos:
    LeNet-5
    ResNet
    AlexNet
    VGG-16

## Slide 12: Rede VGG-16
É um tipo de Rede Neural Convolucional (CNN)
Famoso por utilizar uniformemente combinação de filtros 3x3 (pequenos)
  Redes concorrentes utilizam 7x7, 11x11
Transfer learning de uma VGG-16 pré-treinada para a rede construída

## Slide 13: Sobre a rede desenvolvida – arquitetura simplificada
Camadas que compõem a rede:
  Camadas de pré processamento (data augmentation)
  Camadas da VGG pré treinadas (diversas camadas de convolução e pooling pré estruturadas e treinadas – transfer learning)
  Camada Flatten
  Camadas densas de neurônios
  Camada de saída

## Slide 14: Sobre a rede desenvolvida – arquitetura final
Imagem

## Slide 15: Resultados obtidos
Métrica | Dados de treino | Dados de validação
Loss | 0.1936 | 0.1105
TP (verdadeiro positivo) | 90.0000 | 53.0000
FP (falso positivo) | 3.0000 | 1.0000
TN (verdadeiro negativo) | 111.0000 | 59.0000
FN (falso negativo) | 12.0000 | 2.0000
Acurácia | 93.06% | 97.39%
Precisão | 0.9677 | 0.9815
Recall | 0.8824 | 0.9636
Área sob a curva ROC | 0.9802 | 0.9944
Taxa de falso negativo | 9.76% | 3.28%
Taxa de falso positivo | 3.23% | 1.85%

## Slide 16: O que falta ser feito?

## Slide 17: Cronograma – o que falta ser feito
 | Julho | Agosto | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan.
Início – estudos iniciais e coleta de dados | X |  |  |  |  |  | 
Modelo preditivo para dados em formato de tabela | X | X |  |  |  |  | 
Modelo preditivo para imagens |  |  | X | X |  |  | 
Implementação |  |  |  |  | X |  | 
Finalização e documentação |  |  |  | X | X | X | 
Apresentação |  |  |  |  |  |  | X

## Slide 18: Obrigado pela atenção!!